## Tableaux
BREF Industries de traitement de déchets – DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1147 DE LA COMMISSION du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)
pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Domaine |  |  | MTD |  |  | Projet | C : conforme à l'arrêté
NC : non conforme à l'arrêté
M : actions en cours, modifications ou études complémentaires à prévoir
NA : non applicable aux installations
|  |  | Description | Performances environnementales et économiques | Applicabilité |  | C | NC | NA | M
1– MTD GENERIQUES | 1.1 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES GLOBALES |  | MTD 1. Mise en œuvre d’un système de management environnemental | I. Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau | La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités). | La STEP de Cagnes-sur-Mer a été conçue, construite et est exploitée avec pour ambition de s'inscrire dans une démarche internationale d'évaluation environnementale BREEAM, avec l'objectif d'une certification mention "very good" sur l'ensemble du périmètre de l'installation. Cette méthode d'évaluation de la performance environnementale engage le Maître d'Ouvrage dans les domaines de la gestion, la santé, le bien-être, l'énergie, l'eau, les matériaux et les déchets, les sols et l'écologie, et la pollution. Dans une lettre d'engagement du 10 octobre 2016, le SYMISCA a signifié toute l'importance qu'il souhaitait apporter dans la démarche BREEAM et dans la qualité environnementale du projet, qui se veut exemplaire en termes de performances énergétiques et de développement durable. Afin de garantir l'efficaicté de cette démarche en phase exploitation, la nouvelle station d'épuration est exploitée par Veolia Eau, membre du groupement attributaire, pendant 4,5 ans après l'achèvement des travaux. Pour assurer cette mission, le groupement mobilise 7 agents en permanence sur le site de la nouvelle station d'épuration. Ce personnel qualifié est soumis à la certification BREEAM. Veolia Eau France est certifié ISO 9001 (V2015) - ISO 14 001 (V2015) - ISO 50001 (V2011). Ce certificat est remis en cause chaque année avec l'organisme externe AFNOR certification. (SME normalisé). La direction générale définit ainsi une politique d'amélioraton continu en qualité - en environnement et en énergie à l’échelle de la France. | X
II. Définition par la direction générale d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de l’installation.
|  |  |  | III. Planification et élaboration des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement. |  | Au sein de la STEP de Cagnes sur Mer une organisation est mise en place selon les directives nationales liées aux processus qualité. Les objectifs et cibles à atteindre sont révisés annuellement et sont suivis tout au long de l'année avec des revues d'indicateurs. | X
|  |  |  | IV. Mise en œuvre de procédures portant attention aux points suivants : |  | Les processus - méthodes et modes opératoires sont décrits et gérés dans le système documentaire selon trois niveaux : National/Régional/Local. Les règles de responsabilité, organisation et de communication sont définies dans le processus Diriger. Les règles du recrutement / formation / compétences / participation du personnel sont définies dans Le procesus Ressources - RH. Le processus Risques définit le contenu du système de management de l'environnement tel que la réalisation de tests de situations d'urgence - la gestion de crises - le système de veille règlementaire, la conformité règlementaire. Le processus Exploitation fixe notamment les règles de maintenance et contrôle des procédés. La conformité environnementale est traitée dans l'évaluation environnementale du site (bilan de conformité règlementaire et maîtrise des aspects environnementaux significatifs) La revue énergétique du site permet également de contribuer à la performance environnementale avec des objectifs de gains en kWh (identification des cibles à atteindre pour la performance énergétique du site et surveillance du site).
a) Organisation et responsabilité
b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétences
c) Communication
d) Participation du personnel
e) Documentation
f) Contrôle efficace des procédés
g) Programme de maintenance
h) Préparation et réaction aux situations d’urgence
i) Respect de la législation sur l’environnement
|  |  |  | V. Contrôle des performances et actions correctives : |  | L’exploitation de la STEP fait l’objet d’audits qualité internes : - audits de maîtrise opérationnelle (déchets, laboratoire, pilotage, conformité des rejets, maintenance, sécurité des installations, gestion des produits chimiques, test de situations d'urgence...). La gestion des non conformité et actions correctives et definit par une procédure et enregistrée dans une base dédiée "smartsheet". | X
a) Surveillance et mesure
b) Mesures correctives et préventives
c) Tenue de registre
d) Audit de détermination sur le respect des modalités prévues dans le SME
|  |  |  | VI. Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction. |  | La revue du SME est réalisée conformément au système de management 9001-14001-50001. Elle est réalisée annuellement par la direction nationale qualité et validée en comité de direction national. Les données d'entrée portent notamment sur les résultats de performance des sites et des services. | X
|  |  |  | VII. Suivi de la mise au point des technologies les plus propres. |  | Une veille est réalisée au niveau du groupe afin de connaitre les technologies les plus propres
|  |  |  | VIII. Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation; |  |  |  |  | X
|  |  |  | IX. Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur |  | Une trentaine d'indicateurs de suivi locaux, régionaux et/ou nationaux permettent de mesurer les performances sur l'ensemble des processus et de comparer les résultats sur l'ensemble des secteurs. | X
|  |  |  | X. Gestion des flux de déchets (cf. MTD 2) |  | Nous respectons nos obligations réglementaires en organisant la gestion, le tri et l'évacuation des déchets : identification des déchets présents sur les sites, tri des déchets dangereux et non dangereux par famille, étiquetage des déchets stockésd sur site, stockage des déchets liquides dangereux dans des bacs de rétention conformes, organisation d'aires de stockage pour éviter le mélange des différents types de déchets, analyse de certains déchets pour obtention d'un Certificat d'Acceptation Préalable, suivi de l'évolution des déchets (bordereau de suivi de déchets, registre de suivi), réduction des déchets à la source. | X
|  |  |  | XI. Inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux (cf. MTD 3) |  | L'usine sera équipée de nombreux compteurs de débit hydrauliques et gaz. Les informations issues de ces instruments remonteront en supervision et seront stochées dans une Data Base. Un tableau de bord "flux" sera réalisé et regroupera tous ces flux. Un suivi au quotidien sera réalisé par l'exploitant. Une compilation de ces données permettra d'établir des bilans de flux quotidiens, mensuels ou annuels. | X
|  |  |  | XII. Plan de gestion des résidus |  | Voir MTD 2 c)
|  |  |  | XIII. Plan de gestion des accidents |  | A tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : – 50 % de la capacité totale des fûts dans le cas de liquides inflammables ; – 20 % de la capacité totale des fûts dans les autres cas ; – dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. - L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant. - Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l’installation en matières de rejets ou sont éliminés comme les déchets. - Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. - Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. - Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés dont la température d’ébullition à pression atmosphérique est supérieure à 0°C) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement | X
|  |  |  | XIV. Plan de gestion des odeurs (cf. MTD 12) |  | Dispositions prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents : installation de tours de désodorisation, stations en dépression par rapport à l'atmosphère,…Les odeurs sont mesurés par des capteurs et suivis en supervision. L'exploitant est informé en cas de dérive et formé pour répondre à d'éventuelles dérives olfactives | X
|  |  |  | XV. Plan de gestion du bruit et des vibrations (cf. MTD 17) |  | L'exploitant vérifiera périodiquement que les niveaux d'émergence diurne, mais surtout nocturne, ne dépassent pas les seuils maxi admissibles | x
|  |  | MTD 2. Amélioration des performances environnementales globales de l’unité (application de toutes les techniques) | a) Établir et appliquer des procédures de caractérisation et d'acceptation préalable des déchets. | - | En préalable à la convention d'acceptation entre un producteur et l'exploitant du site d'acceuil, il sera réalisé une caractérisation de base du déchet afin de vérifier qu'il remplit bien les critères requis pour sa valorisation et qu'ils sont bien compatibles avec les procédés prévus pour sa valorisation. Un bilan historisé des analyses sur les paramètres de base sera demandé au producteur. L'exploitant réalisera des analyses contradictoires sur ces même paramètres de base afin de consolider les critères vis à vis des procéssus prévus pour sa valorisation. | x
|  |  |  | b) Établir et appliquer des procédures d'acceptation des déchets. |  | Une fois le déchet caractérisé et sa carctérisation consolidée, l'exploitant rédigera une convention d'acceptation avec le producteur. Sur ce document il sera rappelé les caratéristiques du déchets, ainsi que les engagements du producteur sur la qualité, la quantité et les conditions d'admission sur site (horaires, consignes de circulation ou particulières) | x
|  |  |  | c) Établir et mettre en œuvre un système de suivi et d'inventaire des déchets. |  | Sous la direction du SYMISCA, l'exploitant de la STEP de Cagnes sur Mer organise la gestion, le tri et l'évacuation des déchets. Il recueille les BSD pour garantir la traçabilité et consigne toutes les évacuations dans son "registre suivi déchets" disponible sur site. | x
d) Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité des extrants.
e) Veiller à la séparation des déchets.
f) S'assurer de la compatibilité des déchets avant de les mélanger.
g) Tri des déchets solides entrants.
|  |  | MTD 3. Réduction des émissions dans l’eau et dans l’air : inventaire des effluents aqueux et gazeux | Inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, fournissant toutes les informations suivantes : | La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature de l'inventaire sont généralement fonction de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités). | Ces éléments sont fournis dans le présent dossier de demande d’autorisation (pièces PJ-46 et PJ-4).
i. Informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris :
a) Schémas simplifiés de déroulement des procédés,
b) Descriptions des techniques intégrées aux procédés et du traitement des effluents aqueux/gazeux à la source, avec indication de leurs performances
|  |  |  | ii. Informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment: |  | Les matières traitées seront les boues et graisses des STEP du Syndicat ou de proches localités du syndicat ainsi que des produits issus de l'assainissement en provenance d'autres sites. Les valeurs pertinentes seront régulièrement suivies notamment volume/MVS/MS/N-NH4/siccité et ce conformément à la MTD 2 b) d'acceptation des déchets
a) Valeurs moyennes de débit, de pH, de température et de conductivité, et variabilité de ces paramètres,
|  |  |  | b) Valeurs moyennes de concentration et de charge des substances pertinentes et variabilité de ces paramètres (par exemple, DCO/COT, composés azotés, phosphore, métaux, substances/micropolluants prioritaires), |  | Les données d'autosurveillance réglementaires permettent le suivi des données des flux entrants et sortants conformé+H146ment à l'arrêté préfectoral d'exploitation.
c) Données relatives à la biodégradabilité [par exemple, DBO, rapport DBO/DCO, essai de Zahn et Wellens, potentiel d'inhibition biologique.
|  |  |  | iii. Informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment: |  | La qualité des effluents à traiter par l’unité de désodorisation est présenté en pièce PJ-4 §2.4.2.
|  |  |  | a) Valeurs moyennes de débit et de température et variabilité de ces paramètres |  | La qualité des effluents à traiter par l’unité de désodorisation est présenté en pièce PJ-4 §2.4.2.
|  |  |  | b) Valeurs moyennes de concentration et de charge des substances pertinentes et variabilité de ces paramètres |  | cf. PJ-49 études de dangers
|  |  |  | c) Inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité |  | cf. PJ-49- études de dangers §6.1
|  |  |  | d) Présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité (par exemple, oxygène, azote, vapeur d'eau, poussière) |  | Non applicable
|  |  | MTD 4. Réduction du risque environnemental associé au stockage des déchets (application de toutes les techniques) | a) Lieu de stockage optimisé. | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | La conception du projet privilégie le regroupement des catégories de déchets et leur stockage en cohérence avec le fonctionnement du site (une grande partie des déchets est collectée et stockée dans des bennes dans le local stockage bennes prétraitement. Les autres déchets de type boues sont stockés dans des bennes ou citernes dans le local boue à proximité immédiate des installations. Toutes les bennes à déchets sont à l'intérieur d'un bâtiment technique. Les égouttures sont collectées et renvoyées en tête de station, les effliuents gazeux sont collectés et traités dans l'unité de désodorisation. | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— lieu de stockage aussi éloigné qu'il est techniquement et économiquement possible des zones sensibles, des cours d'eau, etc.,
— le lieu de stockage est choisi de façon à éviter le plus possible les opérations inutiles de manutention des déchets au sein de l'unité (par exemple, lorsque les mêmes déchets font l'objet de deux opérations de manutention ou plus, ou lorsque les distances de transport sur le site sont inutilement longues).
|  |  |  | b) Capacité de stockage appropriée. | Applicable d'une manière générale | Les volumes de citernes et des bennes ont été calculées afin de garantir une autonomie suffisante dans tous Les cas de figure. Les bennes sont remplacées en permaneNce dès qu'elles sont pleines et unebenne tampon est disponible afin d'éviter tout problème technique. Les rotations de bennes sont gérées quotidiennement par l'exploitant. les déchets sont non dangereux, il n'y a pas de contre indication à leur durée de stockage | X
Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment:
— la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque d'incendie, notamment) et de la capacité de traitement,
— la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée,
— le temps de séjour maximal des déchets est clairement précisé.
|  |  |  | c) Déroulement du stockage en toute sécurité. |  | Les déchets sont manutentionnés par des équipements de process automatique puis envoyés vers des bennes de stockage. Ces bennes de stockage sont manutentionnées soit par un pont roulant puis chargées sur camion ampliroll, soit directement chargé par le bras de l'ampliroll. | X
Comprend notamment les techniques suivantes:
— les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage des déchets sont clairement décrits et marqués,
— les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'air, à l'eau, etc. sont protégés contre de telles conditions ambiantes,
— les conteneurs et fûts sont adaptés à l'usage prévu et stockés de manière sûre.
|  |  |  | d) Zone séparée pour le stockage et la manutention des déchets dangereux emballés. |  | Il n’y aura pas de déchets dangereux. |  |  | X
S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la manutention des déchets dangereux emballés.
|  |  | MTD 5. Réduction du risque environnemental associé à la manutention et au transfert des déchets | Les procédures comprennent les éléments suivants : | - | L’admission et la gestion des déchets sont décrites dans une procédure jointe au manuel d’autosurveillance de la STEP. | X
|  |  |  | - les opérations de manutention et de transfert des déchets sont exécutées par un personnel compétent, |  | Ces opérations sont réalisées par le personnel de l’exploitant, formé pour ce genre de tâches.
- les opérations de manutention et de transfert des déchets sont dûment décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution,
|  |  |  | - des mesures sont prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels, |  | Toutes les bennes sont stockées et chargées sur camion à l'intérieur du bâtiment technique. En cas de déversement accidentel, les déchets solides resteraient sur les sols béton et les déchets liquides ou eaux de lavage sont collectés et renvoyés en tête de station sans déversement au milieu naturel.
- des précautions en rapport avec le fonctionnement et la conception de l'unité sont prises lors de l'assemblage ou du mélange des déchets (par exemple, aspiration des déchets pulvérulents).
| 1.2 - SURVEILLANCE |  | MTD 6. Emissions dans l’eau | Surveillance des principaux paramètres de procédé (par exemple, le débit des effluents aqueux, leur pH, leur température, leur conductivité, leur DBO) à certains points clés (par exemple, à l'entrée ou à la sortie de l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation) | - | Les effluents admis et les rejets de la STEP font l’objet d’une autosurveillance réglementaire imposée par l’arrêté préfectoral d'exploitation. | X
De nombreux paramètres process sont suivis et enregistrés en continu par des analyseurs et contrôleurs (pH, température,DBO,DCO,MES,..).
|  |  | MTD 7. Rejets dans l’eau | Fréquences de surveillance (cf. annexe 1) | - | Les fréquences d’autosurveillance seront conformes à l'annexe 1 du MTD et rappelées dans le tableau en bas de fichier (paramètres applicables colorés) | X
|  |  | MTD 8. Emissions canalisées dans l’air | Fréquences de surveillance (cf. annexe 2) | - | Les fréquences d’autosurveillance seront conformes à l'annexe 2 du MTD et rappelées dans le tableau en bas de fichier (paramètres applicables colorés) | X
|  |  | MTD 9. Emissions atmosphériques diffuses | Surveillance au moins une fois par an des émissions atmosphériques diffuses de composés organiques, qui résultent de la régénération des solvants usés, de la décontamination des équipements contenant des POP au moyen de solvants et du traitement physicochimique des solvants en vue d'en exploiter la valeur calorifique, au moins une fois par an au moyen d’une des techniques suivantes : | - | Le projet ne comprend pas de procédé de régénération de solvant. |  |  | X
- mesures,
- facteurs d’émission,
- bilan massique.
|  |  | MTD 10. Moyens de surveillance des odeurs | Application : | L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles. | Compte tenu des mesures de prévention retenues (désodorisation, locaux fermés), il n’est pas attendu de nuisance olfactive en lien avec le projet (cf. étude d’impact) (C’est pour cette raison que la case NA a été cochée). Cependant, l’installation est équipée de capteurs fixes (H2S, CH4, CO) qui permettent à l'exploitant de recevoir, interpréter et agir en fonction des valeurs transmises par ces capteurs. En outre, des mesures olfactométriques seront réalisées par des capteurs gaz qui mesurent le H2S et les mercaptans ainsi que l'ammoniac. (Ces capteurs fixes réalisent des mesures en continu, sont historisés et font l'objet d'une vérification réglementaire par un organisme agréé). |  |  | X
|  |  |  | - des normes EN (concentration d’odeurs: EN 13725 ; exposition aux odeurs : EN 16841-1 ou -2 |  | Toutefois, un capteur d'odeur est positionné sur le site pour emsure d'éventuelles nuisances olfactives
- des normes ISO, normes nationales, normes internationales si pas de norme EN.
L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.
|  |  | MTD 11. Surveillance de la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus et d'eaux usées | Surveillance au moins une fois par an. | - | Toutes les mesures de compteurs, de niveaux ou autres instruments permettant de quantifier les consommations d'eau, d'énergie, de réactifs ou de production de résidus , seront enregistrées et stokées en supervision dans une Data base. Des bilans seront édités quotidiennement et serviront à établir des bilans mensuels et annuels. La surveillance sera réalisée par le personnel d'exploitation à tous les niveaux d'édition ( quotidien, mensuel et annuel ). L'usine est équipée d'un pont bascule avec enregistrement des camions entrants et sortants du site | X
La surveillance inclut des mesures directes, des calculs ou des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié (par exemple, au niveau du procédé, de l'unité ou de l'installation) et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité/l'installation.
| 1.3 – EMISSIONS DANS L’AIR |  | MTD 12. Réduction des odeurs | Plan de gestion des odeurs : | L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles. | L’ensemble des ouvrages de stockage des boues et graisses entrant ou sortant de digestion est raccordé à l’une des unités de désodorisation prévues sur le site. Les rejets se font après traitement vers l’atmosphère par le biais d’une cheminée favorisant leur dispersion. Le digesteur est un ouvrage clos et hermétique. Le risque de nuisance olfactive est maitrisé. |  |  | X
|  |  |  | - protocole précisant les actions et le calendrier, |  | En cas de plainte, un protocole sera mis en place par l’exploitant. Ce protocole est le suivant : les plaintes sont remontées sur un numéro téléphonique indiqué sur le site internet de la station ou par mail. Cette information est remontée au chef d'usine qui va contrôler et faire les corrections si nécessaire. Le citoyen est informé en retour (appel téléphonique ou mail) du traitement de la plainte. Tous les mois, un reporting est fait au maitre d'ouvrage et analysé en revue d'exploitation avec le maitre d'ouvrage.
- protocole de surveillance des odeurs (MTD10),
- protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes signalés (plaintes),
- programme de prévention et de réduction des odeurs (caractérisation des sources et mise en œuvre de mesures).
|  |  | MTD 13. Techniques réduction des odeurs | Application d’une ou plusieurs techniques de réduction des odeurs : | Uniquement applicable aux systèmes ouverts. | Les boues amont digestion seront stockées au maximum 24 heures avant admission en digestion. Les boues digérées seront également stockées au maximum 24 heures avant envoi vers le sécheur ou vers un site externe.
a) Réduire le plus possible les temps de séjour
Réduire le plus possible le temps de séjour des déchets qui dégagent (potentiellement) des odeurs dans les systèmes de stockage ou de manutention (p. ex. conduites, cuves, conteneurs), en particulier en conditions d'anaérobiose. Le cas échéant, des dispositions appropriées sont prises pour prendre en charge les pics saisonniers de déchets.
|  |  |  | b) Traitement chimique, | Non applicable si cela risque de nuire à la qualité souhaitée de l'extrant. | L'installation est équipée d'une injection de chlorure ferrique dans les boues afin d'éliminer au maximum les composés souffrés présent dans le biogaz, ce traitement est suivie d'une purification sur des filtres équipés de CAG pour finition de l'H2S et élimination des COV avant purification par procédé membranaire pour production de Biométhane | X
Utilisation de produits chimiques pour détruire les composés odorants ou pour limiter leur formation (par exemple, pour oxyder ou précipiter le sulfure d'hydrogène).
|  |  |  | c) Optimisation du traitement aérobie. | Applicable d'une manière générale. | Le traitement est anaérobie. |  |  | X
En cas de traitement aérobie de déchets liquides aqueux, peut consister à:
— utiliser de l'oxygène pur,
— éliminer l'écume dans les cuves,
— prévoir une maintenance fréquente du système d'aération.
En cas de traitement aérobie de déchets autres que des déchets liquides aqueux, voir la MTD 36.
|  |  | MTD 14. Réduction des émissions atmosphériques diffuses | Combinaisons de techniques afin de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d’odeurs : | Applicable d'une manière générale. | L'ensemble des sources d'émissions sont soit confinées dans des bâches couvertes et désodorisées soit dans un sas de réception lui-même désodorisé. Les tuyauteries sont assemblées par soudure dans la limite des possibilités de montage sur site et de l'opérabilité du système. Les vitesses dans les tuyauteries seront adaptées au fluide véhiculé (gaz ou boues) afin de préserver l'intégrité des conduites dans le temps | X
a) Réduire au minimum le nombre de sources potentielles d’émissions diffuses
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— conception appropriée des tuyauteries (p. ex. réduction de la longueur des conduites, du nombre de brides et de vannes, utilisation de raccords et de conduites soudées),
— recours préférentiel au transfert par gravité plutôt qu'à des pompes,
— limitation de la hauteur de chute des matières,
— limitation de la vitesse de circulation,
— utilisation de pare-vents.
|  |  |  | b) Choix et utilisation d'équipements à haute intégrité | L'applicabilité peut être limitée dans le cas des unités existantes, en raison de contraintes d'exploitation. | L'ensemble des vannes positionnées sur les circuits boues de l'unité de digestion sont à haute intégrité en extérieur; la quasi totalité de l'installation est en inétrieur bâtiment avec mise en dépression du bâtiment. Le transfert de boues par pompage au sein de l'unité de digestion sera essentiellement réalisé par pompes à lobes avec garnitures mécaniques | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— vannes à double garniture d'étanchéité ou équipements d'efficacité équivalente,
— joints d'étanchéité à haute intégrité (garnitures en spirale, joints toriques) pour les applications critiques,
— pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité,
— pompes/compresseurs/agitateurs magnétiques,
— robinets de service, pinces perforantes, têtes de perçage, etc. appropriés, par exemple pour le dégazage des DEEE contenant des FCV ou des HCV.
|  |  |  | c) Prévention de la corrosion | Applicable d'une manière générale. | Les tuyauteries aériennes de transfert (Biogaz + eaux usées + boues) sont en Acier Inoxydable 316L, les tuyauteries enterrées gaz basse pression sont en PEHD. | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— choix approprié des matériaux de construction,
— revêtement intérieur ou extérieur des équipements et application d'inhibiteurs de corrosion sur les tuyaux.
|  |  |  | d) Confinement, collecte et traitement des émissions diffuses | L'utilisation de bâtiments fermés ou d'équipements capotés peut être limitée par des considérations de sécurité, telles que le risque d'explosion ou d'appauvrissement en oxygène. | Les ouvrages de réception et de stockage de boues et de graisses sont tous situés dans des locaux fermés dont l’air est capté et envoyé en désodorisation avant rejet. Ces locaux sont mis en légère dépression de manière à limiter les fuites d’air lors de leur ouverture.
|  |  |  | Il s'agit notamment des techniques suivantes: | Cette technique peut aussi être difficile à mettre en place en raison du volume des déchets. | Les transferts de boues au sien du site se font essentiellement en canalisations fermées.
— stockage, traitement et manutention des déchets susceptibles de générer des émissions diffuses dans des bâtiments fermés ou dans des équipements capotés (bandes transporteuses, par exemple),
— maintien à une pression adéquate des équipements capotés ou des bâtiments fermés,
— collecte et acheminement des émissions vers un système de réduction des émissions approprié (voir la section 6.1) au moyen d'un système d'extraction d'air ou de systèmes d'aspiration proches des
sources d'émissions.
|  |  |  | e) Humidification | Applicable d'une manière générale. | Les déchets admis ne sont pas générateurs de poussières (boues / graisses humides ou pâteuses). |  |  | X
Humidification des sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par exemple, stockage des déchets, zones de circulation et procédés de manutention à ciel ouvert) au moyen d'eau ou d'un brouillard.
|  |  |  | f) Maintenance | Applicable d'une manière générale. | Dans tout le bâtiment de traitement, les points d’interventions ont étés favorisés à hauteur d’homme, soit entre 0,3 et 1,7 m. Quand ce n’est pas possible, des moyens d’accès tels que des passerelles ou des moyens de manutention mobile sont mis en place. | X
|  |  |  | Il s'agit notamment des techniques suivantes: |  | Les équipements feront l’objet d’un programme annuel de maintenance sous logiciel GAMA (GMAO)
— garantir l'accès aux équipements susceptibles de fuir,
— contrôler régulièrement les équipements de protection tels que rideaux à lamelles et portes à déclenchement rapide.
|  |  |  | g) Nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets | Applicable d'une manière générale. | Les zones de traitement et de stockage de déchets seront régulièrement entretenues. Les boues et graisses seront exclusivement stockées en bâches. Des points d'eau en qualité et quantité suffisantes sont diposées à travers l'usine | X
Consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur intégralité la zone de traitement des déchets (halls, zones de circulation, zones de stockage, etc.), les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs.
|  |  |  | h) Programme de détection et réparation des fuites (LDAR) | Applicable d'une manière générale. | Les COV sont émis au niveau du sécheur. Il n'y a pas de dégagment diffus possible (sécheur en dépression, réseau de ventilation en dépression, bâtiment en dépresion) | X
Lorsque des émissions de composés organiques sont prévisibles, un programme LDAR est établi et mis en œuvre, selon une approche fondée sur les risques, tenant compte en particulier de la conception de l'unité ainsi que de la quantité et de la nature des composés organiques concernés.
|  |  | MTD 15. Recours à la torchère | Recours au torchage que pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières et application des deux techniques suivantes : | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | La torchère, prévue en secours sur l’installation, est dimensionnée pour pouvoir brûler la totalité du biogaz produit en pointe en cas d’indisponibilité de la filière de valorisation. L’installation comprend également un gazomètre pour tamponner les débits de biogaz produits et valorisés et limiter le recours au torchage. | X
|  |  |  | a) Bonne conception de l’unité : prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité. | Il est possible d'équiper les unités existantes d'un système de récupération des gaz. | Un gazomètre d'une capacité de 4h de production moyenne permettra de tamponner les pics de production et de lisser l'alimentation du traitement aval de purification. Des soupapes de sécurité correctement tarées sont prévues au niveau du digesteur et du gazomètre.
|  |  |  | b) Gestion de l’unité : garantir l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés. | Applicable d'une manière générale. | La torchère fait l’objet d’un programme de suivi et de maintenance. Ses paramètres de fonctionnement sont suivis par télésurveillance.
|  |  | MTD 16. Réduction émissions atmosphériques liées aux torchères | Lorsque la mise à la torchère est inévitable, les deux techniques suivantes doivent être appliquées : | Applicable d'une manière générale aux nouvelles torches. | Conception des dispositifs de mise à la torche ; la torchère basse pression à flamme cachée utilisée permettra d'obtenir une température de 900°C pendant au minimum 0,3 s, elle sera à allumage automatique et à surveillance de flamme | X
|  |  |  | a) Bonne conception des dispositifs de mise à la torche : optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche | Dans les unités existantes,
l'applicabilité peut être limitée en raison, par exemple, du temps disponible pour les opérations de maintenance.
|  |  |  | b) Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion de torchères | Applicable d'une manière générale. | Le fonctionnement de la torchère est suivi par télésurveillance avec enregistrement en continu des paramètres de fonctionnement.
| 1.4 – BRUITS ET VIBRATIONS |  | MTD 17. Réduction bruits et vibrations | Plan de gestion du bruit et des vibrations : | L'applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations est probable ou a été constaté. |  | X
I. protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier,
|  |  |  | II. protocole de surveillance du bruit et des vibrations, |  | L'exploitant vérifiera périodiquement que les niveaux d'émergence diurnes, mais surtout nocturnes, ne dépassent pas les seuils maxi admissibles. Les mesures de bruits nocturnes seront confiées à un organisme spécialisé sur la base des points caractéristiques définis lors de l'étude accoustique. L'exploitant sera équipé d'un sonomètre afin de pouvoir vérifier ponctuellement les niveaux sonores.
|  |  |  | III. protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes (plaintes), |  | Lorsqu'il aura connaissance d'une plainte pour bruit & vibration, l'exploitant la consignera sur le livre de bord de l'usine. Toute plainte avérée entrainera l'ouverture d'une fiche de non-conformité transmise au responsable QSE du territoire pour prise en compte et suivi des actions correctives.
|  |  |  | IV. programme de réduction du bruit et des vibrations : détermination des sources, mesure/évaluation de l’exposition au bruit et vibrations, mesures de prévention/réduction. |  | Le suivi de la maintenace permettra de maintenir le niveau sonore et vibratoire des équipements. Lors de leur renouvellement, l'exploitant veillera tout particulièrement à ce que les nouveaux équipements aient, à minima, les même performances. Le personnel est sensibilisé et préférera un matériel plus performant vis à vis du bruit et des vibrations. La validation du choix final se fera en concertation et accord du responsable qualité du territoire.
|  |  | MTD 18. Techniques de réduction | Application d’une des techniques suivantes : | Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des entrées/sorties du bâtiment peut être limité par le manque d'espace ou par des coûts excessifs. | L'implantation du bâtiment entre l'autorute et le chemin de fer est pertinente quand au niveau de bruit de l'unité. Les équipemenst bruyants sont capotés ou insatll2s dans des lcoaux insonorisés. Les ouvertures de ventilation sont traitées avec des grilles antibruit ou caisson d'insonorisation
a) Implantation appropriée des équipements et des bâtiments
Il est possible de réduire les niveaux de bruit en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties du bâtiment.
|  |  |  | b) Mesures opérationnelles | Applicable d'une manière générale. |  | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|  |  |  | i. inspection et maintenance des équipements; |  | i: Le personnel d'exploitation effectuera des rondes quotidiennes sur tous les ateliers afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements et le bon déroulement des procédés. Un bruit anormal sera pris en compte, consigné sur la fiche équipement et traité dans les meilleurs délais par les agents de maintenance
|  |  |  | ii. fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible; |  | ii. L'ensemble du personnel d'exploitation est particulièrement sensibilisé à la fermeture des portes des locaux pour le bruit mais aussi pour ne pas perturber l'équilibre aérolique de la ventilation- désodorisation
|  |  |  | iii. utilisation des équipements par du personnel expérimenté; |  | iii. Le personnel d'exploitation est formé à l'utilisation de ces équipements particulièrement spécifiques à son activité
|  |  |  | iv. renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible; |  | Aucune activité d'exploitation bruyante n'est prévue de façon nocturne
|  |  |  | v. prise de mesures pour limiter le bruit lors des opérations de maintenance, de circulation, de manutention et de traitement. |  | v. La majeure partie de la maintenance sera réalisée intra muros. Le personnel d'exploitation prendra toutes les mesures possibles pour limiter le bruit de leurs interventions extérieures ( Atelier digestion par exemple ). Les voies de circulation sont éloignées des habitations de part l'endroit ou est implantée l'usine. De plus les véhicules qui seront accueillis sur le site seront conformes au code de la route vis à vis du bruit.
|  |  |  | c) Équipements peu bruyants | Applicable d'une manière générale. | Lorsque cela sera possible les machines à transmission directe sur variation de fréquence seront utilisées (notament en compression de gaz) | X
Peut concerner notamment les moteurs à transmission directe, les compresseurs, les pompes et les torchères.
|  |  |  | d) Équipements de protection contre le bruit et les vibrations | L'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace (dans le cas des unités existantes). | Des pièges à sons sont prévus au niveau des prises d’air et les portes des locaux bruyants sont isolées phoniquement lorsque l’étude acoustique révèle un problème d’émergence. Les équipements bruyants sont capotés | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
vi. réducteurs de bruit;
vii. isolation acoustique et anti-vibration des
viii. équipements;
ix. confinement des équipements bruyants;
x. insonorisation des bâtiments.
|  |  |  | e) Atténuation du bruit | Applicable uniquement aux unités existantes, car la conception des nouvelles unités devrait rendre cette technique inutile. Dans le cas des unités existantes, l'intercalation d'obstacles peut être limitée par des contraintes d'espace. |  |  |  | X
|  |  |  | L'intercalation d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais et bâtiments) permet de limiter la propagation du bruit. | En cas de traitement des déchets métalliques en broyeur, cette technique est applicable dans les limites des contraintes liées au risque de déflagration dans les broyeurs.
| 1.5 – REJETS DANS L’EAU |  | MTD 19. Optimisation consommation d’eau et réduction du volume d’eau usées | Afin d'optimiser la consommation d'eau, de réduire le volume d'eaux usées produit et d'éviter ou de réduire les rejets dans le sol et les eaux, application d’une combinaison des techniques suivantes : | Applicable d'une manière générale. |  | X
|  |  |  | a) Gestion de l’eau |  | a) Les zones à fortes salissures ont été équipées d'équipements particulièrement performants (bandes tarnsporteuses entièrement capotées) qui permettront un lavage à l’eau des locaux limité (pré-traitement en particulier).
La consommation d'eau peut être optimisée par les mesures suivantes:
|  |  |  | — plans d'économies d'eau (par exemple, définition d'objectifs d'utilisation rationnelle de l'eau, établissement de schémas de circulation et de bilans hydriques), |  | L'eau potable n'est utilisée que quand l'eau industrielle ne peut être utilisées pour des raisons sanitaires. Les principaux consommateurs fonctionnent à l'eau industrielle. Des compteurs permettent de suivre les consommations d'eau
— optimisation de la consommation d'eau de lavage (par exemple, recours au nettoyage à sec plutôt qu'à l'arrosage, utilisation de dispositifs de commande du déclenchement sur tous les équipements de lavage),
— réduction de la consommation d'eau pour la création de vide (par exemple, recours à des pompes à anneau liquide utilisant des liquides à haut point d'ébullition).
|  |  |  | b) Remise en circulation de l'eau | Applicable d'une manière générale. | Tous les process fonctionnent avec de l'eau retraitée | X
Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité, après traitement si nécessaire.
Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés (composés odorants, par exemple) ou les caractéristiques des flux d'eau (teneur en nutriments, par exemple).
|  |  |  | c) Imperméabilisation des zones de traitement des déchets |  | L'ensemble de l'usine est imperméabilisé, les eaux sont colectées et renvoyés en tête. Il n'y a pas de process dans les zones d'espaces verts | X
En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, la surface de la totalité de la zone de traitement des déchets (c'est-à-dire les zones de réception des déchets, de manutention, de stockage, de traitement et d'expédition) est rendue imperméable aux liquides concernés.
|  |  |  | d) Techniques destinées à réduire la probabilité et les conséquences de débordements et de défaillance des cuves et conteneurs | Applicable d'une manière générale. | Toutes les bâches de stockage seront équipées de détection de trop-plein. | X
|  |  |  | En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les liquides contenus dans les cuves et conteneurs, il peut s'agir des techniques suivantes: |  | Les trop pleins sont canalisés vers des postes toutes eaux retournant ceux-ci sur la ligne de traitement de la STEP
|  |  |  | — détecteurs de débordement, |  | Les cuves de réactifs sont installées dans des fosses de rétention
— trop-pleins s'évacuant dans un système de drainage confiné (le confinement secondaire ou un autre conteneur),
— cuves contenant des liquides placées dans un confinement secondaire approprié; volume normalement suffisant pour supporter le déversement du contenu de la plus grande cuve dans le confinement secondaire,
— isolement des cuves, des citernes et du confinement secondaire (fermeture des vannes, par exemple).
|  |  |  | e) Couverture des zones de stockage et de traitement des déchets | L'applicabilité peut être limitée lorsque de grands volumes de déchets sont stockés ou traités (par exemple, traitement mécanique des déchets métalliques en broyeur). | Les boues et graisses sont stockées dans des bâches fermées. Les insatllatiosn de traitement des déchets sont dans des locaux fermés. L'eaud e pluie n'est aps en contact avec les déchets. Elle est collectée et envoyée vers un bassin tampon de stockage avant évacuation au milieu naturel. | X
En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux qu'ils présentent, les déchets sont stockés et traités dans des espaces couverts, de manière à éviter le contact avec l'eau de pluie et ainsi réduire le volume d'eau de ruissellement polluée.
|  |  |  | f) Séparation des flux d'eaux | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | Les eaux pluviales sont collectées dans des réseaux d'eau pluviales, et sont dirigées vers un bassin tampon équipé d'un séparateur d'hydrocarbure avant envoi au milieu naturel. Toutes les eaux de process sont collectées et renvoyées en tête de traitement | X
|  |  |  | Chaque flux d'eau (eau de ruissellement de surface, eau de procédé) est collecté et traité séparément, en fonction des polluants qu'il contient ainsi que de la combinaison des techniques de traitement. En particulier, les flux d'eaux usées non polluées sont séparés des flux d'eaux usées qui nécessitent un traitement. | Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration du système de collecte des eaux.
|  |  |  | g) Infrastructure de drainage appropriée | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | Les déchets n’entrent pas en contact avec la pluie car stockés à l'intérieur d'un bâtiment. |  |  | X
|  |  |  | La zone de traitement des déchets est reliée à l'infrastructure de drainage. | Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration du système de drainage des eaux.
L'eau de pluie tombant sur les zones de traitement et de stockage est recueillie dans l'infrastructure de drainage, avec l'eau de lavage, les déversements occasionnels, etc., et, en fonction de sa teneur en polluants, est remise en circulation ou acheminée vers une unité de traitement ultérieur.
|  |  |  | h) Conception et maintenance permettant la détection et la réparation des fuites | L'utilisation d'éléments en surface est applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Elle peut toutefois être limitée par le risque de gel. | h) Le personnel d'exploitation effectuera des rondes quotidiennes sur tous les ateliers afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements. Une fuite sera prise en compte, consignée sur la fiche équipement ou la zone correspondante et traitée dans les meilleurs délais par les agents de maintenance. | X
|  |  |  | La surveillance régulière visant à détecter les fuites éventuelles est fondée sur les risques et, si nécessaire, les équipements sont réparés. | L'installation de confinements secondaires peut être limitée dans le cas des unités existantes. | Un confinement du digesteur et de la bâche de stockage du digestat, en partie enterrés, est prévu : géomembrane, drainage et détection en cas de fuite.
Le recours à des éléments souterrains est réduit au minimum. Le cas échéant, et en fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, un confinement secondaire des éléments souterrains est mis en place.
|  |  |  | i) Capacité appropriée de stockage tampon. | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | Un bassin tampon de 2050 M3 est prévu en amont du site permettant de gérer les risques en cas de défaillance. Le rejet des eaux de ce bassin tampon ne se fait qu'après vérification de la conformité des effluents | X
|  |  |  | Une capacité appropriée de stockage tampon est prévue pour les eaux usées produites en dehors des conditions d'exploitation normales, selon une approche fondée sur les risques (tenant compte, par exemple, de la nature des polluants, des effets du traitement des eaux usées en aval, et de l'environnement récepteur). | Pour les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace et par la configuration du système de collecte des eaux.
Le rejet des eaux usées provenant de ce stockage tampon n'est possible qu'après que des mesures appropriées ont été prises (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).
|  |  | MTD 20. Traitement des eaux usées | Traitement des eaux usées par une combinaison des techniques suivantes : | Applicable d'une manière générale sauf dénitrification. | Le projet s’implante sur le site de la STEP Cagnes sur Mer. Le traitement des eaux usées sera réalisé sur la filière EAU de la STEP. Les performances de traitement seront à minima conformes à l'arrêté du 21 juillet 2015 pour un rejet en zone "normale". Un traitement renforcé sera effectué pour les concentrations des paramètres DCO et MES | X
|  |  |  | - traitement primaire (homogénéisation, neutralisation, séparation physique), |  | ‐ DBO5 < 25 mg/l ( Arrêté < 25 mg/l)
|  |  |  | - traitement physico-chimiques (adsorption, distillation/rectification, précipitation, oxydation chimique, réduction chimique, évaporation, échange d'ions, stripage), |  | ‐ DCO < 100 mg/l ( Arrêté < 125 mg/l)
|  |  |  | - traitement biologique (boues activées, bioréacteur à membrane), |  | ‐ MES < 30 mg/l ( Arrêté < 35 mg/l)
|  |  |  | - dénitrification, |  | ‐ NGL - Non applicable
|  |  |  | - élimination des solides. |  | ‐ Pt - Non applicable
Niveaux d’émission des rejets directs (cf. annexe 3)
| 1.6 - EMISSIONS RESULTANT D’ACCIDENTS OU D’INCIDENTS |  | MTD 21. Gestion des accidents | Plan de gestion des accidents : | - | Le site est entièrement clôturé. | X
a) Mesures de protection
|  |  |  | Il s'agit notamment des mesures suivantes: |  | Des détections incendie sont prévues dans tous les locaux à risques :
|  |  |  | — protection de l'unité contre les actes de malveillance, |  | Moyens d’extinction/prévention
|  |  |  | — système de protection contre les incendies et explosions, prévoyant des équipements de prévention, de détection et d'extinction, |  | Les moyens de défense incendie sont accessibles en cas d’incendie ou d’explosion sur le site (cf. étude de dangers).
|  |  |  | — accessibilité et fonctionnalité des équipements de contrôle pertinents dans les situations d'urgence. |  | Tous les accès seront équipés de capteurs d'intrusion directement réliés au système de télégestion qui alerte le personnel d'astreinte 24h/24 - 7j/7. En cas d'alarme intrusion, l'agent applique la procédure intrusion ( levée de doute + contrat avec société de sécurité privée ).
|  |  |  | b) Gestion des émissions accidentelles/fortuites |  | Les eaux d'incendie sont collectées séparément, confinées et ne sont pas rejetées au milieu naturel. L'opération se fait manuellement par action de vanne par l'exploitant | X
Des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer (par un éventuel confinement) les émissions accidentelles ou fortuites dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des vannes de sécurité.
|  |  |  | c) Système d'évaluation et d'enregistrement des incidents/accidents. |  | L’exploitant tient à jour un registre des incidents et accidents ainsi que des mesures prises pour y remédier. Un livre de bord sera mis en place. Il y sera consigné tous les évènements représentatifs d'exploitation ( météorologiques, produits délictueux, incidents remarquables, visites, modifications process majeures, accidents, plaintes...). En complément de ce livre de bord des fiches d'actions préventives / correctives seront établies lors d'incidents afin de tracer l'incident et d'engager les actions nécessaires pour qu'il ne se reproduise plus. En cas d'accident, voire crise, des fiches de non-conformité seront ouvertes et des actions engagées. | X
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, modifications des procédures et résultats des inspections,
— procédures permettant de détecter ces incidents et accidents, d'y réagir et d'en tirer des enseignements.
| 1.7 – UTILISATION RATIONNELLE DES MATIERES |  | MTD 22. Utilisation rationnelle des matières | Utilisation de déchets au lieu d'autres matières pour le traitement des déchets (par exemple, les alcalis ou acides usés sont utilisés pour l'ajustement du pH, et les cendres volantes comme liant). | Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination dû à la présence d'impuretés (par exemple, métaux lourds, POP, sels, agents pathogènes) dans les déchets qui sont utilisés en remplacement d'autres matières. La compatibilité des déchets remplaçant d'autres matières avec les déchets entrants (voir la MTD 2) peut aussi limiter l'applicabilité. | Non applicable |  |  | X
| 1.8 – EFFICACITE ENERGETIQUE |  | MTD 23. Utilisation énergie | Utilisation des deux techniques suivantes : | - | Le SYMISCA s'est engagé dans la conception et l'exploitation d'une station d'épuration mettant en avant une volonté d'intégration, d'optimisation et de valorisation énergétique forte, alliant haute efficacité énergétique, maximisation de la production d'énergie renouvelable et valorisation du biogaz par injection dans le réseau GrDF. La conception retenue est celle d'une installation à énergie positive. | X
|  |  |  | a) Plan d'efficacité énergétique |  | a) La Station AERIS est, par conception, une installation à énergie postive. La bonne atteinte de cet objectif fera l'objet d'un suivi au travers notamment de l'établissement de bilans énergétiques périodiques et le cas échéant de la défintiion d'objectifs d'amélioration. Cette démarche sera intégrée dans celle de management énergétique de l'exploitant, animée par le personnel d'exploitation.
Un plan d'efficacité énergétique consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, la consommation d'énergie spécifique exprimée en kWh/tonne de déchets traités) et à prévoir des objectifs d'amélioration périodique et des actions connexes. Le plan est adapté aux spécificités du traitement des déchets sur les plans du ou des procédés mis en œuvre, du ou des flux de déchets traités, etc.
|  |  |  | b) Bilan énergétique |  | b) La gestion d'une usine à énergie positive passe obligatoirement par la réalisation d'un bilan énegétique. Le concepteur OTV a prévu toute une batterie de capteurs de mesures permettant de mesurer en continue l'énergie consommée ( électrique, fioul ), autoproduite ( panneaux solaires, boucles de chaleur ) ou produite ( Biométhane ). Toutes ces informations seront transmises à la supervision sous forme d'une Data Base. Un tableau de bord "énergie" sera réalisé et permettra un suivi journalier, mensuel et annuel des flux énergétiques.
Un bilan énergétique fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie (y compris l'exportation) par type de source (électricité, gaz, combustibles liquides classiques et déchets). Il comprend :
i) des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie;
|  |  |  | ii) des informations sur l'énergie exportée hors de l'installation; |  | ii) La station AERIS produira du Biométhane. Ce gaz sera ré-injecté dans le réseau GRDF. A ce titre, les volumes produits exportés hors de l'installation, et toutes les informations relatives à cette production, seront intégrées elles aussi au tableau de bord énergie.
|  |  |  | iii) des informations sur le flux d'énergie (par exemple, diagrammes thermiques ou bilans énergétiques), montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé. |  | iii) Une vue en supervision permettra de visualiser l'utilisation, la distribution et la répartition de l'énergie tout au long du procédé. Cette visualisation facilitera la surveillance et le bon déroulement des différentes étapes du process énergie.
Le bilan énergétique est adapté aux spécificités du traitement des déchets sur les plans du ou des procédés mis en œuvre, du ou des flux de déchets traités, etc.
| 1.9 – REUTILISATION DES EMBALLAGES |  | MTD 24. Réduction des déchets à éliminer | Développer au maximum la réutilisation des emballages. | Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination des déchets par l'emballage réutilisé. | Les déchets d'emballage font l'objet d'un tri sélectif avant évacuation en externe. Ils ne peuvent être réutilisés dans le process de traitement des eaux. |  |  | x
3 – MDT TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DECHETS | 3.1 – TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DECHETS | 3.1.1 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES GLOBALES | MTD 33. Réduction de dégagements d’odeurs | La technique consiste à procéder : | - | L’installation ne recevra que des boues et graisses de stations d’épuration urbaines dont les caractéristiques et la qualité sont relativement homogènes et compatibles avec le process. | X
- à l'acceptation préalable,
- au tri des déchets entrants,
de façon à s'assurer qu'ils se prêtent au traitement prévu sur les plans du bilan nutritif, de la teneur en eau ou en composés toxiques susceptibles de réduire l'activité biologique.
|  | 3.1.2 – EMISSIONS DANS L’AIR | MTD 34. Réduction des émissions atmosphériques canalisées de poussières, de composés organiques et de composés odorants (y compris de H2S et de NH3) | Mise en œuvre d’une ou plusieurs des techniques suivantes : | - | L'installation de désodorisation est constitué d'un lavage physico chimique des effluents gazeux suivis d'un traitement d'affinage sur CAG. En terme de concentration en odeurs, les émissions suivantes sont garanties : 250UO/m3 en sortie cheminée file boues et 500UO/m3 en sortie cheminé ; 5UO/m3 en limite de propriété. | X
a) adsorption
b) biofiltre
c) filtre en tissu
d) oxydation thermique
e) épuration par voie humide
Niveaux d’émission liés aux émissions atmosphériques canalisées de
- Traitement biologique des déchets :
o NH3 : 0,3 – 20 mg/Nm3
o Concentration en odeur : 200 – 1 000 ouE/Nm3
- Traitement mécanobiologique des déchets :
o Poussières : 2 – 5 mg/Nm3
o COVT : 5 – 40 mg/Nm3
|  | 3.1.3 – REJETS DANS L’EAU ET CONSOMMATION D’EAU | MTD 35. Limitation production eaux usées et réduction consommation d’eau | Application de toutes les techniques suivantes : | Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. | Sans objet | X
|  |  |  | a) Séparation des flux d'eaux | Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la disposition des circuits d'eau.
Le lixiviat qui s'écoule des tas et des andains de compost est séparé des eaux de ruissellement de surface (voir la MTD 19f).
|  |  |  | b) Remise en circulation de l'eau | Applicable d'une manière générale. | Toutes les eaux provenant du procédé sont retournées en tête de traitement.
Remise en circulation des flux d'eaux de procédé (provenant, par exemple, de la déshydratation du digestat liquide dans les procédés en milieu anaérobie) ou utilisation dans toute la mesure du possible d'autres flux d'eau (par exemple, eau condensée, eau de rinçage, eau de ruissellement de surface). Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés (par exemple, métaux lourds, sels, agents pathogènes, composés odorants) ou les caractéristiques des flux d'eau (teneur en nutriments, par exemple).
|  |  |  | c) Production de lixiviats réduite au minimum | Applicable d'une manière générale. | Sans objet
Optimisation de la teneur en eau des déchets de manière à réduire le plus possible la production de lixiviat.
| 3.3 – TRAITEMENT ANAEROBIE DES DECHETS |  | MTD 38. Émissions dans l’air | Mise en œuvre d’un système manuel ou automatique de surveillance des principaux paramètres des déchets et des procédés : | - | Pour le suivi process, il est prévu l'instrumentation suivante à demeure : | X
|  |  |  | - le pH et la basicité de l'alimentation du digesteur, |  | mesure de pH digestat
|  |  |  | - la température de fonctionnement du digesteur, |  | mesure de température digestat,
|  |  |  | - les taux de charge hydraulique et organique de l'alimentation du digesteur, |  | mesure de niveau digesteur débitmètre entrée sortie,
|  |  |  | - la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat, |  | mesure de pression Biogaz.
|  |  |  | - la quantité, la composition et la pression du biogaz, |  | - mesure de débit Biogaz et teneur en CH4.
|  |  |  | - les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. |  | - Analyses AGV/TAC/N-NH4+ 1x/semaine minimum + détection mousse automatique

## Annexes
BREF Industries de traitement de déchets – DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1147 DE LA COMMISSION du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)
pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Annexe 1 : Fréquences de surveillance des rejets dans l’eau (MTD 7)
Substances/paramètre | Norme(s) | Procédé de traitement des déchets | Fréquence minimale de surveillance
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) | EN ISO 9562 | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) | EN ISO 15680 | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par mois
Demande chimique en | Pas de norme EN | Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par mois
oxygène (DCO) |  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Cyanure libre (CN - ) | Plusieurs normes EN (EN ISO 14403-1 et -2) | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Indice hydrocarbure | EN ISO 9377-2 | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par mois
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
Reraffinage des huiles usées
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
Lavage à l'eau des terres excavées polluées
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Arsenic (As), | Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par mois
cadmium (Cd), |  | Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
chrome (Cr), cuivre (Cu), |  | Traitement mécanobiologique des déchets
nickel (Ni), plomb (Pb), |  | Reraffinage des huiles usées
zinc (Zn) |  | Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
Régénération des solvants usés
Lavage à l'eau des terres excavées polluées
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Manganèse (Mn) |  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Chrome hexavalent (Cr(VI)] | Plusieurs normes EN (EN ISO 10304-3, EN ISO 23913) | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Mercure (Hg) | Plusieurs normes EN (EN ISO 17852, EN ISO 12846) | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par mois
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
Traitement mécanobiologique des déchets
Reraffinage des huiles usées
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
Régénération des solvants usés
Lavage à l'eau des terres excavées polluées
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
PFOA (acide perfluorooctanoïque) | Pas de norme EN | Tous les traitements des déchets | Une fois tous les six mois
PFOS (acide perfluorooctanesulphonique)
Indice de phénol | EN ISO 14402 | Reraffinage des huiles usées | Une fois par mois
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Azote total (N total) | EN 12260, EN ISO 11905-1 | Traitement biologique des déchets | Une fois par mois
Reraffinage des huiles usées
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Carbone organique total (COT) | EN 1484 | Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par mois
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Phosphore total (P total) | Plusieurs normes EN (EN ISO 15681-1 et 2, EN ISO 6878, EN ISO 11885) | Traitement biologique des déchets | Une fois par mois
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Matières en suspension totales (MEST) | EN 872 | Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par mois
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois par jour
Annexe 2 : Fréquences de surveillance des émissions canalisées dans l’air (MTD 8)
Substances/paramètre | Norme(s) | Procédé de traitement des déchets | Fréquence minimale de surveillance
Retardateurs de flamme bromés | Pas de norme EN | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par an
CFC | Pas de norme EN | Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV | Une fois tous les six mois
PCB de type dioxine | EN 1948-1, -2 et -4 | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par an
|  | Décontamination des équipements contenant des PCB | Une fois tous les trois mois
Poussières | EN 13284-1 | Traitement mécanique des déchets | Une fois tous les six mois
Traitement mécanobiologique des déchets
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
Lavage à l'eau des terres excavées polluées
HCI | EN 1911 | Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées | Une fois tous les six mois
Traitement des déchets liquides aqueux
HF | Pas de norme EN | Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées | Une fois tous les six mois
Hg | EN 13211 | Traitement des DEEE contenant du mercure | Une fois tous les six mois
H2S | Pas de norme EN | Traitement biologique des déchets | Une fois tous les six mois
Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (p. ex. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) | EN 14385 | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par an
NH3 | Pas de norme EN | Traitement biologique des déchets | Une fois tous les six mois
|  | Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux | Une fois tous les six mois
Traitement des déchets liquides aqueux
Concentration d'odeurs | EN 13725 | Traitement biologique des déchets | Une fois tous les six mois
PCDD/F | EN 1948-1, -2 et -3 | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois par an
COVT | EN 12619 | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Une fois tous les six mois
|  | Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV | Une fois tous les six mois
|  | Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique | Une fois tous les six mois
|  | Traitement mécanobiologique des déchets | Une fois tous les six mois
|  | Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux | Une fois tous les six mois
|  | Reraffinage des huiles usées | Une fois tous les six mois
|  | Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique | Une fois tous les six mois
|  | Régénération des solvants usés | Une fois tous les six mois
|  | Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées | Une fois tous les six mois
|  | Lavage à l'eau des terres excavées polluées | Une fois tous les six mois
|  | Traitement des déchets liquides aqueux | Une fois tous les six mois
|  | Décontamination des équipements contenant des PCB | Une fois tous les trois mois
Annexe 3 : Niveaux d’émissions des rejets (MTD 20)
v Niveaux d’émissions des rejets directs dans une masse d’eau réceptrice :
Substances/paramètre |  | NEA-MTD | Procédé de traitement des déchets auquel le NEA-MTD s’applique
Carbone organique total (COT) |  | 10-60 mg/l | Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux.
|  | 10-100 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux.
Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 30-180 mg/l | Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux.
|  | 30-300 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Matières en suspension totales (MEST) |  | 5-60 mg/l | Tous les traitements des déchets
Indice hydrocarbure |  | 0,5-10 mg/l | - Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
- Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
- Reraffinage des huiles usées
- Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
- Lavage à l'eau des terres excavées polluées
- Traitement des déchets liquides aqueux
Azote total (N total) |  | 1-25 mg/l | - Traitement biologique des déchets
- Reraffinage des huiles usées
|  | 10-60 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Phosphore total (P total) |  | 0,3-2 mg/l | Traitement biologique des déchets
|  | 1–3 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Indice de phénol |  | 0,05–0,2 mg/l | - Reraffinage des huiles usées
- Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
|  | 0,05 – 0,3 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Cyanure libre (CN - ) |  | 0,02 – 0,1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) |  | 0,2 – 1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Métaux et métalloïdes | Arsenic (exprimé en As) | 0,01 – 0,05 mg/l | - Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
| Cadmium (exprimé en Cd) | 0,01 – 0,05 mg/l | - Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
| Chrome (exprimé en Cr) | 0,01 – 0,15 mg/l | - Traitement mécanobiologique des déchets
| Cuivre (exprimé en Cu) | 0,05 – 0,5 mg/l | - Reraffinage des huiles usées
| Plomb (exprimé en Pb) | 0,05 – 0,1 mg/l | - Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
| Nickel (exprimé en Ni) | 0,05 – 0,5 mg/l | - Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
| Mercure (exprimé en Hg) | 0,5 – 5 µg/l | - Régénération des solvants usés
| Zinc (exprimé en Zn) | 0,1 – 1 mg/l | - Lavage à l'eau des terres excavées polluées
| Arsenic (exprimé en As) | 0,01 – 0,1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
| Cadmium (exprimé en Cd) | 0,01 – 0,1 mg/l
| Chrome (exprimé en Cr) | 0,01 – 0,3 mg/l
| Chrome hexavalent (exprimé en Cr(VI)] | 0,01 – 0,1 mg/l
| Cuivre (exprimé en Cu) | 0,05 – 0,5 mg/l
| Plomb (exprimé en Pb) | 0,05 – 0,3 mg/l
| Nickel (exprimé en Ni) | 0,05 – 1 mg/l
| Mercure (exprimé en Hg) | 1 – 10 µg/l
| Zinc (exprimé en Zn) | 0,1 – 2 mg/l
v Niveaux d’émissions des rejets indirects dans une masse d’eau réceptrice :
Substances/paramètre |  | NEA-MTD | Procédé de traitement des déchets auquel le NEA-MTD s’applique
Indice hydrocarbure |  | 0,5-10 mg/l | - Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
- Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
- Reraffinage des huiles usées
- Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
- Lavage à l'eau des terres excavées polluées
- Traitement des déchets liquides aqueux
Cyanure libre (CN - ) |  | 0,02 – 0,1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) |  | 0,2 – 1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
Métaux et métalloïdes | Arsenic (exprimé en As) | 0,01 – 0,05 mg/l | - Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
| Cadmium (exprimé en Cd) | 0,01 – 0,05 mg/l | - Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
| Chrome (exprimé en Cr) | 0,01 – 0,15 mg/l | - Traitement mécanobiologique des déchets
| Cuivre (exprimé en Cu) | 0,05 – 0,5 mg/l | - Reraffinage des huiles usées
| Plomb (exprimé en Pb) | 0,05 – 0,1 mg/l | - Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
| Nickel (exprimé en Ni) | 0,05 – 0,5 mg/l | - Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
| Mercure (exprimé en Hg) | 0,5 – 5 µg/l | - Régénération des solvants usés
| Zinc (exprimé en Zn) | 0,1 – 1 mg/l | - Lavage à l'eau des terres excavées polluées
| Arsenic (exprimé en As) | 0,01 – 0,1 mg/l | Traitement des déchets liquides aqueux
| Cadmium (exprimé en Cd) | 0,01 – 0,1 mg/l
| Chrome (exprimé en Cr) | 0,01 – 0,3 mg/l
| Chrome hexavalent (exprimé en Cr(VI)] | 0,01 – 0,1 mg/l
| Cuivre (exprimé en Cu) | 0,05 – 0,5 mg/l
| Plomb (exprimé en Pb) | 0,05 – 0,3 mg/l
| Nickel (exprimé en Ni) | 0,05 – 1 mg/l
| Mercure (exprimé en Hg) | 1 – 10 µg/l
| Zinc (exprimé en Zn) | 0,1 – 2 mg/l